ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH

| PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ 2xDN65, 2xDN50, 2xDN40 (Lc=159,8m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | UWAGI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Rurociągi, armatura i kształtki preizolowane |  |  |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN65 - dł. 12m | szt. | 12 |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN50 - dł. 12m | szt. | 4 |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN40 - dł. 12m | szt. | 9 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN65 - dług. ramion 1x1m | szt. | 13 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN65 - dług. ramion 0,5x1m | szt. | 1 |  |
|  | Kolano 21° dla rur preizolowanych pojedynczych DN50 - dług. ramion 1x1m | szt. | 1 |  |
|  | Kolano 21° dla rur preizolowanych pojedynczych DN50 - dług. ramion 0,8mx1m | szt. | 1 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN40 - dług. ramion 1x1m | szt. | 10 |  |
|  | Zespół złącza DN80 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 4 |  |
|  | Zespół złącza DN65 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 33 |  |
|  | Zespół złącza DN50 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 8 |  |
|  | Zespół złącza DN40 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 32 |  |
|  | Redukcja (zwężka) dla rur preizolowanych DN65/50 | szt. | 2 |  |
|  | Trójnik prostopadły wzmocniony DN80/65- zredukowany odgałęzienie od rury głównej, długość rury gł.-standard | szt. | 2 |  |
|  | Trójnik prostopadły wzmocniony DN50/40/40- zredukowany odgałęzienie od rury głównej, długość rury gł.-standard | szt. | 2 |  |
|  | Zawór kulowy preizolowany odcinający DN65 – wysokość trzepienia Hz=1000mm | szt. | 2 |  |
|  | Zawór kulowy preizolowany odcinający DN40 – wysokość trzepienia Hz=750mm | szt. | 2 |  |
|  | Zawór kulowy preizolowany odcinający DN40 – wysokość trzepienia Hz=500mm | szt. | 2 |  |
|  | Zakończenie izolacji DN110 - rękaw termokurczliwy (end-cap) | szt. | 4 |  |
|  | Poduszka kompensacyjna polietylenowa 1000x1000x40 | szt. | 56 |  |
|  | Przejście przez ścianę DN110 - pierścień gumowy | szt. | 12 |  |
|  | Taśma smarna | kpl | - |  |